|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **εθνοσημο για Λευκάδα**    **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  **ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA**  **ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  **ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2020** | |  | | |  |
|  |  | |  |  | |

**ΜΕΛΕΤΗ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.942,88€ με Φ.Π.Α. 24%**

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**Κ.Α.: 00-6495.041**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **νομοσ λευκαδασ** |  | **Μελέτη: «Προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Λευκάδας»** |
| **ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ** |  | **Προϋπ: 1.942,88€** ( με Φ.Π.Α. **24** %) |
| **ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA**  **ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** |  | **Πηγή :** **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**  **Κ.Α.: 00-6495.041** |

**1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) όπως ισχύουν. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ** | **Λευκάδα 29-10-2020**  **ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** |
| **ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**  **ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** | **ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ**  **ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **νομοσ λευκαδασ** |  | **Μελέτη: «Προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Λευκάδας»** |
| **ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ** |  | **Προϋπ: 1.942,88€** ( με Φ.Π.Α. **24** %) |
| **ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA**  **ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** |  | **Πηγή :** **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**  **Κ.Α.: 00-6495.041** |

**2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ο Δήμος Λευκάδας πρόκειται να προμηθευτεί κτηνιατρικό εξοπλισμό για το Δημοτικό κτηνιατρείο με τις παρακάτω προδιαγραφές:

**1**.Κτηνιατρική ζυγαριά δαπέδου, με μεγάλη επιφάνεια ζύγισης, διαστάσεων 60x90 cm, εύρους ζύγισης μέχρι 250kg, ανθεκτική από ανοξείδωτο υλικό, εύκολη στη χρήση, με ρόδες μεταφοράς, δυνατότητα λειτουργίας και με μπαταρίες.

Τα προς προμήθεια είδη **2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24** είναι απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία για χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα συντροφιάς.

**25.**Κτηνιατρικό στηθοσκόπιο, ελαφρύ, αξιόπιστο, υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας. Ελαστικός σωλήνας εύκαμπτος και υψηλής ανθεκτικότητας, εργονομική κατασκευή φιλική προς το χρήστη (μη άσκηση πίεσης), πιστοποίηση ποιότητας ISO και Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση CE.

**26**.Κτηνιατρικό θερμόμετρο ψηφιακό, με πιστοποιημένη ακρίβεια ± 0,1 °C, μέτρηση σε 30 sec, αδιάβροχο σε όλη του την έκταση, εύκαμπτο άκρο, οθόνη LCD ευανάγνωστη, ηχητικό σήμα, αυτόματη απενεργοποίηση.

**27**.Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (SCANNER) για την εύρεση τοποθετημένου Microchip.

**28,29**.Επαγγελματική κουρευτική μηχανή κατάλληλη για ζώα συντροφιάς με κοπτικό 0,2mm, ισχυρή, αθόρυβη και εύκολη στο χειρισμό.

Όλα τα είδη πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα. Για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά του προϊόντος στην έδρα του Δήμου.

|  |  |
| --- | --- |
| **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ** | **Λευκάδα 29-10-2020**  **ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** |
| **ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**  **ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** | **ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ**  **ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **νομοσ λευκαδασ** |  | **Μελέτη: «Προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Λευκάδας»** |
| **ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ** |  | **Προϋπ: 1.942,88€** ( με Φ.Π.Α. **24** %) |
| **ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA**  **ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** |  | **Πηγή :** **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**  **Κ.Α.: 00-6495.041** |

**3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ** | **CPV** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Ενδεικτική Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.24%** | **Ενδεικτικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.24%** |
| **1** | ΖΥΓΑΡΙΑ 60x90 250Kgr | **42923230-3** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** | **263,00 €** | **263,00 €** |
| **2** | ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 14cm ΣΤΟΡΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **3** | **32,50 €** | **97,50 €** |
| **3** | ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 16cm ΣΤΟΡΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **1** | **29,30 €** | **29,30 €** |
| **4** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 13cm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ/ΜΥΤΕΡΟ | **39241200-5** | " | **2** | **6,80 €** | **13,60 €** |
| **5** | ΨΑΛΙΔΙ 14cm | **39241200-5** | " | **2** | **6,80 €** | **13,60 €** |
| **6** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ/ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **2** | **7,00 €** | **14,00 €** |
| **7** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 16cm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **2** | **8,24 €** | **16,48 €** |
| **8** | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΙ 15cm Mayohegar | **33141620-2** | " | **2** | **28,80 €** | **57,60 €** |
| **9** | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΙ 13cm Mayohegar | **33141620-2** | " | **2** | **38,90 €** | **77,80 €** |
| **10** | ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ | **33141620-2** | " | **1** | **16,40 €** | **16,40 €** |
| **11** | ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ | **33141620-2** | " | **4** | **3,23 €** | **12,92 €** |
| **12** | ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΜΩΝ | **33141620-2** | " | **2** | **11,00 €** | **22,00 €** |
| **13** | ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΜΩΝ | **33141620-2** | " | **1** | **53,43 €** | **53,43 €** |
| **14** | ΛΑΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ | **33141620-2** | " | **4** | **4,23 €** | **16,92 €** |
| **15** | ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΘΟΝΗΣ 9cm | **33141620-2** | " | **4** | **9,35 €** | **37,40 €** |
| **16** | Mosquito 13cm ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **6** | **9,80 €** | **58,80 €** |
| **17** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **8** | **9,83 €** | **78,64 €** |
| **18** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **2** | **9,80 €** | **19,60 €** |
| **19** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 16cm | **33141620-2** | " | **2** | **16,80 €** | **33,60 €** |
| **20** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ | **33141620-2** | " | **1** | **16,70 €** | **16,70 €** |
| **21** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 18cm | **33141620-2** | " | **2** | **16,70 €** | **33,40 €** |
| **22** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 21cm | **33141620-2** | " | **1** | **19,35 €** | **19,35 €** |
| **23** | ΨΑΛΙΔΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ | **33141620-2** | " | **1** | **42,74 €** | **42,74 €** |
| **24** | ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ | **33141620-2** | " | **4** | **12,94 €** | **51,76 €** |
| **25** | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | **33141620-2** | " | **1** | **133,40 €** | **133,40 €** |
| **26** | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | **38412000-6** | " | **1** | **12,11 €** | **12,11 €** |
| **27** | Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης(SCANNER) | **38520000-6** | " | **1** | **150,00 €** | **150,00 €** |
| **28** | MHXANH ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | **39712100-7** | " | **1** | **144,00 €** | **144,00 €** |
| **29** | ΚΟΠΤΙΚΟ 0,2mm | **34913000-0** | " | **1** | **30,79 €** | **30,79 €** |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** |  |  |  |  | **1.566,84 €** |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |  |  |  | **376,04 €** |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  | **1.942,88 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ** | **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** |
| **ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**  **ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** | **ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ**  **ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **νομοσ λευκαδασ** |  | **Μελέτη: «Προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Λευκάδας»** |
| **ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ** |  | **Προϋπ: 1.942,88€** ( με Φ.Π.Α. **24** %) |
| **ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA**  **ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** |  | **Πηγή :** **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**  **Κ.Α.: 00-6495.041** |

**4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Άρθρο 1ο: Συμβατικό Αντικείμενο**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια κτηνιατρικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κτηνιατρείο του Δήμου Λευκάδας .

Η σχετική δαπάνη η οποία ανέρχεται στα 1.942,88€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00-6495.041 με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου (φροντίδα αδέσποτων ζώων, ενημερωτικές δράσεις κ.λ.π.)» του οικονομικού έτους 2020.

**Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις**

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*,όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α ́/7-6-2010*) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»*, όπως ισχύει.
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006*) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»*, όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4039/2012(ΦΕΚ 15 τ.Α΄/02.02.2012)*«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»* όπως ισχύει.
5. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

**Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.**

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας με σειρά ισχύος είναι :

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Οικονομική Προσφορά

**Άρθρο 4ο: Ανάθεση- Παραλαβή.**

Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016, παρουσία των οικονομικών φορέων.

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτους ή υπεργολάβους.

**Άρθρο 5ο: Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.**

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση ή φύλλο συμμόρφωσης ή τεχνικά φυλλάδια ή prospectus) και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, προκειμένου να αποδεικνύεται πως τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες/Εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

**Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών -Έκπτωση του Αναδόχου.**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος της προμήθειας και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

**Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.**

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής του, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

**Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις**

Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, καθώς το ποσό της σύμβασης δεν ξεπερνά τις 20.000€.

**Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

**Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας στο όνομα του εντολοδόχου, μετά την παραλαβή της προμήθειας και εφόσον η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της προμήθειας με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση αυτής.

Οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί εγγράφως από την υπηρεσία και αφορά στην τήρηση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωσή του.

|  |  |
| --- | --- |
| **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ** | **Λευκάδα 29-10-2020**  **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ** |
| **ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ**  **ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** | **ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ**  **ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ** |

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Του…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….με έδρα………………………………………….

Οδός………………………………………………αριθμ………….Τ.Κ………...Τηλ……………………………………

Fax………………………………………..Email……………………………………………………………………………..

**Προς το Δήμο Λευκάδας**

Αφού έλαβα γνώση την τεχνική περιγραφή ,και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό υποβάλλω την παρούσα προσφορά :

**Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ** | **CPV** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Ενδεικτική Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.24%** | **Ενδεικτικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.24%** |
| **1** | ΖΥΓΑΡΙΑ 60x90 250Kgr | **42923230-3** | **ΤΕΜΑΧΙΟ** | **1** |  |  |
| **2** | ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 14cm ΣΤΟΡΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **3** |  |  |
| **3** | ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ 16cm ΣΤΟΡΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **1** |  |  |
| **4** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 13cm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ/ΜΥΤΕΡΟ | **39241200-5** | " | **2** |  |  |
| **5** | ΨΑΛΙΔΙ 14cm | **39241200-5** | " | **2** |  |  |
| **6** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ/ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **2** |  |  |
| **7** | ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 16cm ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | **39241200-5** | " | **2** |  |  |
| **8** | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΙ 15cm Mayohegar | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **9** | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟΙ 13cm Mayohegar | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **10** | ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **11** | ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ | **33141620-2** | " | **4** |  |  |
| **12** | ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΜΩΝ | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **13** | ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΟΜΩΝ | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **14** | ΛΑΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ | **33141620-2** | " | **4** |  |  |
| **15** | ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΘΟΝΗΣ 9cm | **33141620-2** | " | **4** |  |  |
| **16** | Mosquito 13cm ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **6** |  |  |
| **17** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **8** |  |  |
| **18** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **19** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 16cm | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **20** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΡΤΗ | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **21** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 18cm | **33141620-2** | " | **2** |  |  |
| **22** | ΛΑΒΙΔΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 21cm | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **23** | ΨΑΛΙΔΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **24** | ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ | **33141620-2** | " | **4** |  |  |
| **25** | ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ | **33141620-2** | " | **1** |  |  |
| **26** | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | **38412000-6** | " | **1** |  |  |
| **27** | Συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (SCANNER) | **38520000-6** | " | **1** |  |  |
| **28** | MHXANH ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | **39712100-7** | " | **1** |  |  |
| **29** | ΚΟΠΤΙΚΟ 0,2mm | **34913000-0** | " | **1** |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** |  |  |  |  |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |  |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |  |

Λευκάδα ….. / ….. / 2020

Ο Προσφέρων

*[Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου*- *Σφραγίδα εφόσον υπάρχει]*